## Sheet1
Sample File
Sample Time
Density
Stokes Correction
Lower Channel Bound
Upper Channel Bound | 0108 Afternoon DeGouw Setup Peak |  |  |  |  | Average | Standard Deviation | Background 0109 Midmorning |  |  |  |  | Averate | Standard Deviation
Sample # | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |  |  | 811 | 813 | 815 | 817 | 819
Date | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-08 |  |  | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 2022-01-09
Start Time | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:09 | 15:12 |  |  | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:27
Aerodynamic Diameter | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp |  |  | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp
<0.523 | 6.6559 | 9.5358 | 8.4598 | 7.0879 | 6.3319 | 7.6142 | 1.3461 | 1.424 | 1.412 | 1.632 | 1.476 | 1.624 | 1.5136 | 0.1072
0.542 | 3.8399 | 5.5359 | 5.0879 | 3.2639 | 3.4559 | 4.2367 | 1.0156 | 0.83198 | 1.024 | 0.79998 | 0.73599 | 1.024 | 0.88318 | 0.1331
0.583 | 2.3679 | 4.6399 | 4.3519 | 2.8479 | 3.0079 | 3.4431 | 0.99471 | 0.67199 | 0.86398 | 0.89598 | 0.67199 | 0.79998 | 0.78078 | 0.10516
0.626 | 3.1999 | 3.8719 | 3.7119 | 2.592 | 2.7199 | 3.2191 | 0.57269 | 0.51199 | 0.79998 | 0.63999 | 0.70399 | 0.99198 | 0.72959 | 0.18017
0.673 | 2.24 | 3.3919 | 2.7199 | 2.112 | 1.984 | 2.4896 | 0.57617 | 0.47999 | 0.60799 | 0.70399 | 0.60799 | 0.67199 | 0.61439 | 0.085864
0.723 | 1.888 | 1.984 | 2.208 | 1.632 | 2.08 | 1.9584 | 0.2175 | 0.54399 | 0.67199 | 0.57599 | 0.70399 | 0.38399 | 0.57599 | 0.12598
0.777 | 1.664 | 1.696 | 1.6 | 1.248 | 1.632 | 1.568 | 0.18242 | 0.54399 | 0.41599 | 0.35199 | 0.47999 | 0.35199 | 0.42879 | 0.083444
0.835 | 1.216 | 1.632 | 1.376 | 1.024 | 1.376 | 1.3248 | 0.22468 | 0.128 | 0.25599 | 0.31999 | 0.25599 | 0.35199 | 0.26239 | 0.085864
0.898 | 1.056 | 1.28 | 1.728 | 1.056 | 1.216 | 1.2672 | 0.27583 | 0.28799 | 0.25599 | 0.35199 | 0.25599 | 0.224 | 0.27519 | 0.048529
0.965 | 0.79998 | 1.024 | 0.86398 | 0.95998 | 1.184 | 0.96638 | 0.14906 | 0.095998 | 0.31999 | 0.31999 | 0.224 | 0.31999 | 0.256 | 0.098629
1.037 | 0.57599 | 0.83198 | 1.088 | 0.83198 | 1.28 | 0.92158 | 0.27001 | 0.095998 | 0.192 | 0.095998 | 0.192 | 0.224 | 0.16 | 0.059865
1.114 | 0.70399 | 1.44 | 0.76799 | 1.216 | 1.152 | 1.056 | 0.31189 | 0.16 | 0.063999 | 0.224 | 0.192 | 0.16 | 0.16 | 0.059865
1.197 | 0.89598 | 1.28 | 0.86398 | 0.92798 | 1.184 | 1.0304 | 0.1885 | 0.063999 | 0.128 | 0.095998 | 0.16 | 0.128 | 0.1152 | 0.036485
1.286 | 0.57599 | 0.83198 | 0.76799 | 0.54399 | 1.088 | 0.76158 | 0.21984 | 0.095998 | 0.095998 | 0.063999 | 0.095998 | 0.031999 | 0.076798 | 0.028621
1.382 | 0.67199 | 0.92798 | 0.92798 | 0.54399 | 1.408 | 0.89598 | 0.331 | 0.095998 | 0.192 | 0.095998 | 0.128 | 0.095998 | 0.1216 | 0.041722
1.486 | 0.47999 | 0.63999 | 0.79998 | 0.35199 | 1.056 | 0.66559 | 0.27564 | 0.063999 | 0.063999 | 0.063999 | 0.095998 | 0.031999 | 0.063999 | 0.022627
1.596 | 0.60799 | 0.86398 | 0.60799 | 0.73599 | 0.95998 | 0.75518 | 0.15611 | 0.095998 | 0.031999 | 0.192 | 0.095998 | 0.031999 | 0.089598 | 0.065579
1.715 | 0.60799 | 1.088 | 0.76799 | 0.44799 | 1.376 | 0.85758 | 0.37413 | 0.031999 | 0 | 0.063999 | 0.031999 | 0.063999 | 0.038399 | 0.026773
1.843 | 0.57599 | 0.83198 | 0.86398 | 0.54399 | 0.99198 | 0.76158 | 0.19385 | 0.031999 | 0.031999 | 0.063999 | 0.095998 | 0 | 0.044799 | 0.036485
1.981 | 0.57599 | 0.63999 | 0.44799 | 0.41599 | 1.088 | 0.63359 | 0.27001 | 0.095998 | 0 | 0.031999 | 0.031999 | 0.095998 | 0.051199 | 0.042932
2.129 | 0.38399 | 0.60799 | 0.57599 | 0.73599 | 1.056 | 0.67199 | 0.2489 | 0.063999 | 0.031999 | 0.095998 | 0 | 0.063999 | 0.051199 | 0.036485
2.288 | 0.28799 | 0.54399 | 0.47999 | 0.35199 | 1.024 | 0.53759 | 0.29012 | 0.095998 | 0.031999 | 0.031999 | 0.031999 | 0.031999 | 0.044799 | 0.028621
2.458 | 0.25599 | 0.192 | 0.44799 | 0.47999 | 1.056 | 0.48639 | 0.34121 | 0.031999 | 0 | 0 | 0.063999 | 0 | 0.0192 | 0.028621
2.642 | 0.192 | 0.47999 | 0.44799 | 0.44799 | 0.86398 | 0.48639 | 0.24095 | 0 | 0 | 0.031999 | 0.128 | 0.031999 | 0.038399 | 0.05258
2.839 | 0.28799 | 0.47999 | 0.47999 | 0.224 | 0.79998 | 0.45439 | 0.22445 | 0.063999 | 0.063999 | 0.063999 | 0.063999 | 0.031999 | 0.057599 | 0.014311
3.051 | 0.28799 | 0.38399 | 0.28799 | 0.38399 | 0.57599 | 0.38399 | 0.11757 | 0.031999 | 0 | 0.031999 | 0 | 0.063999 | 0.025599 | 0.026773
3.278 | 0.224 | 0.31999 | 0.35199 | 0.128 | 0.54399 | 0.31359 | 0.15578 | 0.031999 | 0 | 0 | 0.031999 | 0.031999 | 0.0192 | 0.017527
3.523 | 0.192 | 0.28799 | 0.128 | 0.224 | 0.63999 | 0.29439 | 0.20162 | 0.031999 | 0 | 0 | 0.031999 | 0.031999 | 0.0192 | 0.017527
3.786 | 0.095998 | 0.224 | 0.25599 | 0.16 | 0.28799 | 0.2048 | 0.077065 | 0 | 0.063999 | 0 | 0.031999 | 0 | 0.0192 | 0.028621
4.068 | 0.224 | 0.224 | 0.16 | 0.224 | 0.76799 | 0.31999 | 0.25196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.371 | 0.063999 | 0.192 | 0.224 | 0.16 | 0.224 | 0.1728 | 0.066355 | 0.031999 | 0 | 0.031999 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.017527
4.698 | 0.095998 | 0.16 | 0.192 | 0 | 0.38399 | 0.1664 | 0.14203 | 0 | 0.031999 | 0 | 0 | 0 | 0.0063999 | 0.014311
5.048 | 0.031999 | 0.16 | 0.224 | 0.128 | 0.31999 | 0.1728 | 0.10757 | 0 | 0 | 0.031999 | 0 | 0 | 0.0063999 | 0.014311
5.425 | 0.031999 | 0.063999 | 0.16 | 0 | 0.28799 | 0.1088 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.829 | 0 | 0.16 | 0.031999 | 0.063999 | 0.095998 | 0.070399 | 0.061552 | 0 | 0.031999 | 0.031999 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.017527
6.264 | 0.031999 | 0 | 0.063999 | 0.095998 | 0.031999 | 0.044799 | 0.036485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.732 | 0.063999 | 0 | 0 | 0 | 0.25599 | 0.063999 | 0.11085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.234 | 0.063999 | 0.031999 | 0.063999 | 0.095998 | 0.095998 | 0.070399 | 0.026773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.774 | 0 | 0.031999 | 0.128 | 0 | 0.095998 | 0.051199 | 0.05813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.354 | 0.063999 | 0 | 0.063999 | 0.063999 | 0.063999 | 0.051199 | 0.028621 | 0 | 0 | 0.031999 | 0 | 0 | 0.0063999 | 0.014311
8.977 | 0.031999 | 0.063999 | 0 | 0 | 0.063999 | 0.031999 | 0.031999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.647 | 0 | 0 | 0.031999 | 0 | 0.063999 | 0.0192 | 0.028621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.37 | 0.031999 | 0 | 0 | 0 | 0.031999 | 0.0128 | 0.017527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063999 | 0.0128 | 0.028621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031999 | 0.0063999 | 0.014311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.96 | 0 | 0.031999 | 0 | 0 | 0 | 0.0063999 | 0.014311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031999 | 0.0063999 | 0.014311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Event 1 | 812 | 1266 | 1095 | 895 | 794 | 972.4 | 202.9638 | 207 | 189 | 247 | 240 | 232 | 223 | 24.2796
Event 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 12 | 8.2 | 2.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Event 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.44721
Dead Time | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8.4 | 1.3416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Inlet Pressure | 814.1 | 814.1 | 815 | 813.5 | 813.2 | 813.98 | 0.69065 | 828.5 | 828.8 | 829.1 | 828.5 | 829.3 | 828.84 | 0.35777
Total Flow | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.98 | 4.97 | 4.972 | 0.0044721 | 4.97 | 4.97 | 4.98 | 4.97 | 4.97 | 4.972 | 0.0044721
Sheath Flow | 4 | 3.98 | 3.97 | 4 | 3.99 | 3.988 | 0.013038 | 3.99 | 3.98 | 3.99 | 3.96 | 3.99 | 3.982 | 0.013038
Analog Input Voltage 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analog Input Voltage 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Digital Input Level 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Digital Input Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Digital Input Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laser Power | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0
Laser Current | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 39.88 | 0.044721 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 0
Sheath Pump Voltage | 2.603 | 2.588 | 2.591 | 2.57 | 2.566 | 2.5836 | 0.015372 | 2.578 | 2.585 | 2.582 | 2.577 | 2.59 | 2.5824 | 0.0053198
Total Pump Voltage | 2.919 | 2.913 | 2.913 | 2.916 | 2.917 | 2.9156 | 0.0026077 | 2.908 | 2.915 | 2.908 | 2.912 | 2.907 | 2.91 | 0.0033912
Box Temperature | 24.1 | 22.9 | 24.1 | 25 | 25.2 | 24.26 | 0.91269 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 24.72 | 0.083666
Avalanch Photo Diode Temperature | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0.27386 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 0
Avalanch Photo Diode Voltage | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 0
Status Flags | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 |  |  | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | #DIV/0! | #DIV/0!
Median(╡m) | 0.75738 | 0.75408 | 0.75374 | 0.80349 | 1.0798 | 0.82969 | 0.14136 | 0.71361 | 0.68552 | 0.70986 | 0.72433 | 0.67289 | 0.70124 | 0.021279
Mean(╡m) | 1.1544 | 1.1748 | 1.2081 | 1.2194 | 1.626 | 1.2765 | 0.19707 | 0.94045 | 0.86913 | 0.97567 | 0.93889 | 0.85852 | 0.91653 | 0.050449
Geo. Mean(╡m) | 0.93734 | 0.94781 | 0.95784 | 0.98625 | 1.2354 | 1.0129 | 0.12568 | 0.82421 | 0.77196 | 0.83082 | 0.83411 | 0.77537 | 0.8073 | 0.030929
Mode(╡m) | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0 | 0.54247 | 0.54247 | 0.58294 | 0.54247 | 0.54247 | 0.55056 | 0.0181
Geo. Std. Dev. | 1.7662 | 1.7917 | 1.8301 | 1.8014 | 1.9956 | 1.837 | 0.091578 | 1.5812 | 1.5064 | 1.6091 | 1.5483 | 1.4914 | 1.5473 | 0.049394
Total Conc.(#/cm│) | 2.5229 | 3.6049 | 3.2509 | 2.6239 | 2.8329 | 2.9671 | 0.45288 | 0.52199 | 0.54899 | 0.60599 | 0.56099 | 0.60199 | 0.56799 | 0.035797